synergyrad.org

| MRCP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANE | SEQUENCE | ST/G | COMMENTS |
| COR | T2 SSTSE BH | 6/0.5 mm |  |
| AX | T2 SSTSE BH | 6/0.5 mm |  |
| SAG | T2 SSTSE BH | 6/0.5 mm |  |
| AX | T2 FIESTA FS | 6/0.5 mm | GE: FIESTA. Philips: Balance FFE. Siemens: True FISP |
| COR | T2 FIESTA FS | 6/0.5 mm |  |
| COR | T2 SSTSE SLAB | 40 mm |  |
| COR | T2 3D VOLUME RT | 1/0 mm | Create overlapping thin axial reformat @ 2x1 mm |
| COR | T2 3D VOLUME TRIGGER | 480 mm | MRCP rotating MIP |